# 钬激光机项目

邀

请

文

件

中国·河南·南阳

南 阳 南 石 医 院 编 制

2022年3月

目录

第一部分：所需资质	3

第二部分：技术参数	4

一、资质：

- 产品的合法代理商授权和《医疗器械注册证》；

- 企业法人委托书，法定代表人或其委托代表人身份证复印件，经营公司资质（包含企业营业执照、经营许可证、备案凭证等）；

- 生产厂家资质（包含企业营业执照、经营许可证、生产许可证、备案凭证等）；

- 反商业贿赂承诺书；

- 产品介绍及相关资料；

- 近期签订同类产品合同两份；

- 一般纳税人证明；

- 该设备的三甲医院部分名单

- 若为进口产品必须附有《医疗器械注册证书》、报关单等资料。（以上证件复印件加盖企业原印章）。

- 提供的产品是符合国家标准、行业标准和注册产品标准的合格品，附有合格证。

- 设备详细的配置清单，技术参数及技术偏离表。

- 以上资料一式三份（请做目录），用拉杆夹封住即可，不需密封，资料不得显示终端用户，报价单需要单独密封装订。

二、设备参数及需求：

请把贵公司符合本次要求的钬激光治疗机进行报价，具体要求如下：

1.激光类型：Ho（钬激光）；

2.激光器工作方式：脉冲；

3.工作激光输出波长：2100nm；

4.激光最大输出功率：≥90瓦

5. 模块化设计，激光头可单独拆卸；

6. 传输系统：多种规格光纤，可重复使用；

7. 指示光：绿色激光，可调节指示光强弱；

8. 激光输出功率不稳定度: 优于±9%；

9. 激光输出功率复现性：优于±9%；

10. 冷却系统：内置循环水冷系统，采用无氟环保制冷；

11. 微机控制系统，对整机监控，具有安全防护系统；

12. 具有备用激光系统、备用电源，为不间断激光输出提供有效保障。

以上所述功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为设备市场调研参考所用。

附件：

售后承诺：

1、售后服务保障措施

2、质量保证承诺

3、保修内容与范围

4、故障和维修响应时间

5、质保期限及期限内的服务方案(含维修保养）

6、保修期外的服务方案和定期巡检措施

7、应急维修措施

8、备品备件配备

投标文件递交及联系方式：

投标截止时间：自发布之日起10天

投标地点：南阳南石医院采购部办公室

联系人：曲老师

联系电话：0377-61558280